## Sheet1
안전등급의 지정
안전점검 등을 실시하는 자는 안전점검 등의 실시결과에 따라 다음 표에 해당하는 안전등급을 지정해야 합니다(시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제16조제1항 및 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령」 별표 8)..
만전등급 | 시설물의 상태
A（우수） | 문제점이 없는 최 상의 상태
B （양회 | 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며, 내구성 증진을 위하여 일부의 보 수가 필요한 상태
이보통） | 주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지 장이 없으며，주요부재에 내구성，기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태
D （미름） | 주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수 보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
E （불량） | 주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또 는 개축을 하여야 하는 상태
단계별 | 에 상피해 | 소요시간 | 사회여론
대응1 단계 발령 권자 （현장지휘대정） | 명피해 10명 미만 재민 10명 미만 산피해 5억 미만 화재 （인근 건물로 연소 우려 1고, 인명피해 없는 상황） | 현장대응 시간 3卜8h 소요 | ᄆ 공공시설물 등에서 발생한 사고로 인명피해 발생시（단순 하재.구조.구 급 등 30분 이내 종료사항은 제외） ᄆ 특수재난，사회여론이 집중되는 대상 및 재난유형 ᄆ 다중이용장소 재난（단 30분이내 종료사항은 제오I）
대응 2단계 발령권자 （소방恨） 서장부재시 현장지휘대장 | 인명피해 10~20명 이재민 10~50명,재산피해 5억~10억, 인명대피 100명 이상, 대형화재(기상상황 감안 인근 건물 연소 우려가 높은 상황) | 현장대응 시간 8h—24h 十•규 | ᄆ 공공시설물 득에서 발생한 사고로 5명이상 인명피해 발생시 ᄆ 특수재난，사회여론이 집중되는 대상으로 1◦명이상 인명피해 시 " 다중이용 장소 재난으로 10명이 상 인명피해 발생시
대응 3단계 발령권자 （보부天 h 본부1치휘司I 장） | 명피해 20명 이상 재민 50명 이상 피인원 200명 이상 산피해 10억 이상 근 건물로 연소 확대되고 다 책 인명피해가 발생한 화재 | 현장대응 시간 24h 이상소요 | ᄆ 공공시설물 등에서 발생한 사고로 인명피해 20명이상 발생 여 특수재난, 사회여론이 집중되는 대상 및 재난으로 20명이상의 인명피해 발생시 ᄆ 다중이용 장소의 재난으로 20명 이상의 인명피해 발생