## Sheet1
건축물의 구조기준 등에 관한 규칙 ( 약칭: 건축물구조기준규칙 )
제1장 총칙
제1조(목적) | 이 규칙은 「건축법」 제48조, 제48조의2, 제48조의3 및 같은 법 시행령 제32조에 따라 건축물의 구조내력 (構造耐力)의 기준 및 구조계산의 방법과 그에 사용되는 하중(荷重) 등 구조안전에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
제2조(정의) | 이 규칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.
| 1 | “구조부재(構造部材)”란 건축물의 기초ㆍ벽ㆍ기둥ㆍ바닥판ㆍ지붕틀ㆍ토대(土臺)ㆍ사재(斜材 : 가새ㆍ버팀대ㆍ귀 잡이 그 밖에 이와 유사한 것을 말한다)ㆍ가로재(보ㆍ도리 그 밖에 이와 유사한 것을 말한다) 등으로 건축물에 작 용하는 제9조에 따른 설계하중에 대하여 그 건축물을 안전하게 지지하는 기능을 가지는 건축물의 구조내력상 주 요한 부분을 말한다
| 2 | 2. “부재력(部材力)”이란 하중 및 외력에 의하여 구조부재에 생기는 축방향력(軸方向力)ㆍ휨모멘트ㆍ전단력(剪斷力 )ㆍ비틀림 등을 말한다.
| 3 | 삭제
| 4 | “구조내력”이란 구조부재 및 이와 접하는 부분 등이 견딜 수 있는 부재력을 말한다
| 5 | “벽”이라 함은 두께에 직각으로 측정한 수평치수가 그 두께의 3배를 넘는 수직부재를 말한다
| 6 | . “기둥”이라 함은 높이가 최소단면치수의 3배 혹은 그 이상이고 주로 축방향의 압축하중을 지지하는 데에 쓰이는 부재를 말한다.
| 7 | . “비구조요소”란 다음 각 목의 것으로서 국토교통부장관이 정하여 고시하는 것을 말한다. 가. 건축비구조요소: 구조내력을 부담하지 아니하는 건축물의 구성요소로서 배기구, 부착물 및 비구조벽체 등의 부재 나. 기계ㆍ전기비구조요소: 건축물에 설치하는 기계 및 전기 시스템과 이를 지지하는 부착물 및 장비
| 8 | 삭제
| 9 | 삭제
| 10 | 삭제
| 11 | 삭제
| 12 | 삭제
| 13 | “구조계획서”란 건축물의 사용목적과 하중조건 및 지반특성 등을 고려하여 구조부재의 재료와 형상, 개략적인 크기 등을 결정하고, 구조적으로 안전한 공간을 만드는 구조설계 초기과정의 도서를 말한다.
| 14 | “구조설계도”란 구조설계의 최종결과물로서 구조부재의 구성, 형상, 접합상세 등을 표현하는 도면을 말한다
| 15 | “구조설계도서”란 구조계획서, 구조설계도, 구조계산서, 구조분야의 공사시방서를 말한다.
제3조(적용범위 등) | ) ① 이 규칙은 「건축법」(이하 “법”이라 한다) 제48조에 따라 건축물이 안전한 구조를 갖기 위한 최소 기준으로 법 제23조부터 제25조까지 및 제35조에 따른 건축물의 설계, 시공, 공사감리 및 유지ㆍ관리에 적용하여야 한다.
② 이 규칙에 규정된 사항 외의 세부적인 기준은 법 제68조 및 이 규칙의 위임에 의하여 국토교통부장관이 고시하 는 다음 각 호의 구분에 따른 기준에 따른다.
| 1 | 소규모건축물[2층 이하이면서 연면적 500제곱미터 미만인 건축물로서 「건축법 시행령」(이하 “영”이라 한다) 제 32조제2항제3호부터 제8호까지의 어느 하나에도 해당하지 아니하는 건축물을 말한다. 이하 같다] 외 건축물의 경 우: 건축구조기준(특수목적 건축기준을 포함한다. 이하 같다)
| 2 | 소규모건축물의 경우: 건축구조기준 또는 소규모건축구조기준
③ 제21조부터 제55조까지의 규정에 따른 구조안전에 관한 기준은 소규모건축물에 대하여만 적용된다.
④ 연구기관ㆍ학술단체 또는 전문용역기관의 구조계산 또는 시험에 의하여 설계되고 「건축법」 제4조의 규정에 의 한 건축위원회 또는 「건설기술 진흥법」 제5조에 따른 건설기술심의위원회의 심의를 거쳐 이 규칙에 의한 기술적 기준과 동등 이상의 안전성이 있다고 확인된 것으로서 특별시장ㆍ광역시장 또는 시장ㆍ군수ㆍ구청장(자치구의 구 청장을 말한다. 이하 같다)이 인정하는 경우에는 그에 의할 수 있다. [전문개정 2009. 12. 31.]
제2장 구조설계
제1절 구조설계의 원칙
제4조(안전성) | ①건축물의 구조에 관한 설계는 건축물의 용도ㆍ규모ㆍ구조의 종별과 지반의 상황 등을 고려하여 기초 ㆍ기둥ㆍ보ㆍ바닥ㆍ벽ㆍ비구조요소 등을 유효하게 배치하여 건축물 전체가 이에 작용하는 제9조에 따른 설계하중 에 대하여 구조내력상 안전하도록 하여야 한다.
②구조부재인 벽은 건축물에 작용하는 횡력(橫力)에 대하여 유효하게 견딜 수 있도록 균형있게 배치하여야 한다.
③건축물의 구조는 그 지반의 부동침하(不同沈下), 떠오름, 미끄러짐, 전도(顚倒) 또는 동해(凍害)에 대하여 구조내력 에 지장이 없어야 한다. [제목개정 2009. 12. 31.]
제5조(구조부재의 사용성 및 내구성) | ①건축물의 구조부재는 사용에 지장이 되는 변형이나 진동이 생기지 아니하도록 필요한 강성(剛性)을 확보하여야 하며, 순간적인 파괴현상이 생기지 아니하도록 인성(靭性)의 확보를 고려하여야 한 다.
②구조부재로서 특히 부식이나 닳아 없어질 우려가 있는 것에 대하여는 이를 방지할 수 있는 재료를 사용하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.
③구조부재로 사용되는 목재로서 벽돌ㆍ콘크리트ㆍ흙 그 밖에 이와 유사한 함수성(含水性)의 물체에 접하는 부분에 는 방부제를 바르거나 이와 동등 이상의 효과를 가진 방부조치를 하여야 한다.
④건축물의 벽으로서 직접 흙과 접하는 부분은 대문ㆍ담장 그 밖에 이와 유사한 공작물 또는 건축물을 제외하고는 내수재료를 사용하여야 한다. [제목개정 2009. 12. 31.]
제6조 삭제
제7조 삭제
제2절 설계하중
제8조(적용범위) | ①건축물에 작용하는 각종 설계하중의 산정은 이 절의 규정에 의한다.
②건축물이 건축되는 지역, 건축물의 용도 그 밖의 환경 등의 실제의 하중조건에 대한 조사분석에 의하여 설계하중 을 산정할 때에는 이 절의 규정을 적용하지 아니할 수 있다. 이 경우 그 산정근거를 명시하여야 한다.
제9조(설계하중) | ) ①건축물의 구조설계에 적용되는 설계하중은 다음 각 호와 같다.
| 1 | 고정하중
| 2 | 활하중
| 2 | 2의2. 지붕활하중
| 3 | 적설하중
| 4 | 풍하중
| 5 | 지진하중
| 6 | 토압및지하수압
| 7 | 온도하중
| 8 | 유체압및용기내용물하중
| 9 | 윤반설비및부속장치하중
| 10 | 그밖의하중
②제1항에 따른 설계하중의 산정기준 및 방법은 「건축구조기준」에서 정하는 바에 의한다.
③건축물의 구조설계를 할 때에는 제1항 각 호의 하중과 이들의 조합에 따른 영향을 건축물의 실제상태에 따라 고 려하여야 한다. [제목개정 2009. 12. 31.]
제3절 구조계산 등
제9조의2(구조계산) | ) 법 제48조제2항에 따라 구조의 안전을 확인하여야 하는 건축물의 구조계산은 「건축구조기준」에서 정하는 바에 따른다. [본조신설 2009. 12. 31.]
제9조의3(건축물의 규모제한) | ) 주요구조부가 비보강조적조인 건축물은 지붕높이 15미터 이하, 처마높이 11미터 이하 및 3층 이하로 해야 한다. [전문개정 2020. 11. 9.]
제10조 | 삭제
제11조 | 삭제
제12조 | 삭제
제13조 | 삭제
제14조 | 삭제
제15조 | 삭제
제16조 | 삭제
제17조 | 삭제
제4절 기초의 구조기준
제18조(허용지내력) | ) 지반의 허용지내력(許容地耐力)은 「건축구조기준」에 따른 지반조사 및 하중시험에 의하여 정하여 야 한다. 다만, 지반조사 및 하중시험에 의하지 아니하는 경우에는 별표 8에 따른 값으로 할 수 있다.
제19조(기초) | ①직접기초는 상부구조의 하중을 기초지반에서 직접 부담하되, 기초밑면의 지반에 작용하는 압력이 허용 지내력을 초과하지 아니하도록 하여야 한다.
②말뚝기초는 말뚝의 부재력이 말뚝의 허용지지력을 초과하지 않도록 하여야 하며, 침하 등에 의하여 상부구조에 유해한 영향을 미치지 아니하도록 하여야 한다.
제20조 삭제
제3장 소규모건축물의 구조기준
제1절 통칙
제21조(목적) | ) 이 장은 소규모건축물의 구조안전을 확보하기 위하여 필요한 사항 및 이와 관련한 구조기준 등을 정함을 목적으로 한다.
제22조(적용범위) | ) 소규모건축물에 해당하는 목구조ㆍ조적식구조(組積式構造)ㆍ보강블록구조ㆍ콘크리트구조 건축물의 기술적 기준은 이 장이 정하는 바에 따른다. 다만, 「건축구조기준」에 따라 설계하는 경우에는 이 장의 규정을 적용하 지 않을 수 있다.
제2절 목구조
제23조(적용범위) | 이 절의 규정은 목구조의 건축물이나 목구조와 조적식구조 그 밖의 구조를 병용하는 건축물에서 목 구조로 된 부분에 이를 적용한다. 다만, 정자(亭子) 그 밖에 이와 유사한 건축물 또는 연면적 10제곱미터 이하인 광ㆍ 창고 그 밖에 이와 유사한 건축물에 대하여는 그러하지 아니한다.
제24조(압축재의 최소단면 및 모서리에 설치하는 기둥) | ①목재로 된 구조부재인 압축재의 단면적은 4,500제곱밀리미터 이상으로 하여야 한다.
②2층 이상인 건축물에 있어서는 모서리에 설치하는 기둥 또는 이에 준하는 기둥은 통재기둥(通材기둥: 이음 없이 하나로 만들어진 기둥을 말한다)으로 해야 한다. 다만, 이은기둥의 경우 그 이은 부분을 통재기둥과 동등 이상의 내 력을 가지도록 보강한 경우에는 그렇지 않다.
제25조(가새) | ①인장력을 받는 가새는 두께 15밀리미터 이상이고 폭 90밀리미터 이상인 목재 또는 이와 동등 이상의 강도를 가지는 강재를 사용하여야 한다.
②압축력을 받는 가새는 두께 35밀리미터 이상이고 골조기둥의 3분의 1쪽에 해당하는 두께인 목재를 사용하여야 한다.
③가새는 그 두 끝부분을 기둥ㆍ보 그 밖의 구조부재인 가로재와 잇도록 하여야 한다.
④가새에는 파내기 그 밖에 이와 유사한 손상을 주어 그 내력에 지장을 가져오게 하여서는 아니된다.
제26조(바닥틀 및 지붕틀) | 바닥틀 및 지붕틀의 모서리에는 귀잡이를 사용하고, 지붕틀에는 가새를 설치하여야 한다
제27조(방부조치) | ①구조부재에 사용하는 목재로서 벽돌ㆍ콘크리트ㆍ흙 그 밖에 이와 유사한 함수성 물체에 접하는 부 분에는 방부제를 바르거나 이와 동등 이상의 효과를 가지는 방부조치를 하여야 한다.
②지표면상 1미터 이하의 높이에 있는 기둥ㆍ가새 및 토대 등 부식의 우려가 있는 부분은 방부제를 바르거나 이와 동등 이상의 방부효과를 가지는 구조로 하여야 한다.
제3절 조적식구조
제28조(적용범위) | ) ①이 절의 규정은 벽돌구조ㆍ돌구조ㆍ콘크리트블록구조 그 밖의 조적식구조(보강블록구조를 제외한 다. 이하 이 절에서 같다)의 건축물이나 조적식구조와 목구조 그 밖의 구조를 병용하는 건축물의 조적식구조로 된 부 분에 이를 적용한다.
②높이 4미터 이하이고 연면적 20제곱미터 이하인 건축물에 대하여는 제29조ㆍ제30조ㆍ제35조ㆍ제36조ㆍ제38조 및 제40조의 규정에 한하여 이를 적용한다.
③구조부재가 아닌 조적식구조의 경계벽으로서 그 높이가 2미터 이하인 것에 대하여는 제29조ㆍ제30조ㆍ제33조 및 제35조제3항만 적용한다.
제29조(조적식구조의 설계) | ①조적재는 통줄눈이 되지 아니하도록 설계하여야 한다.
②조적식구조인 각층의 벽은 편심하중이 작용하지 아니하도록 설계하여야 한다.
제30조(기초) | ) ①조적식구조인 내력벽의 기초(최하층의 바닥면 이하에 해당하는 부분을 말한다)는 연속기초로 하여야 한다.
②제1항의 규정에 의한 기초중 기초판은 철근콘크리트구조 또는 무근콘크리트구조로 하고, 기초벽의 두께는 250밀 리미터 이상으로 하여야 한다.
제31조(내력벽의 높이 및 길이) | ①조적식구조인 건축물중 2층 건축물에 있어서 2층 내력벽의 높이는 4미터를 넘을 수 없다.
②조적식구조인 내력벽의 길이[대린벽(對隣壁: 서로 직각으로 교차되는 벽을 말한다)의 경우에는 그 접합된 부분의 각 중심을 이은 선의 길이를 말한다. 이하 이 절에서 같다]는 10미터를 넘을 수 없다.
③조적식구조인 내력벽으로 둘러쌓인 부분의 바닥면적은 80제곱미터를 넘을 수 없다.
제32조(내력벽의 두께) | ①조적식구조인 내력벽의 두께(마감재료의 두께는 포함하지 아니한다. 이하 이 절에서 같다)는 바로 윗층의 내력벽의 두께 이상이어야 한다.
②조적식구조인 내력벽의 두께는 그 건축물의 층수ㆍ높이 및 벽의 길이에 따라 각각 다음 표의 두께 이상으로 하되, 조적재가 벽돌인 경우에는 당해 벽높이의 20분의 1이상, 블록인 경우에는 당해 벽높이의 16분의 1이상으로 하여야 한다
건축물높이 |  | 5미터미만 |  | 5미터이상11미터미만 |  | 11미터이상
벽의길이 |  | 8미터미만 | 8미터이상 | 8미터미만 | 8미터이상 | 8미터미만 | 8미터이상
충별두께 | 1층 | 150mm | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm | 290mm
| 2층 |  |  | 190mm | 190mm | 190mm
③제2항의 규정을 적용함에 있어서 그 조적재가 돌이거나, 돌과 벽돌 또는 블록 등을 병용하는 경우에는 내력벽의 두께는 제2항의 두께에 10분의 2를 가산한 두께 이상으로 하되, 당해 벽높이의 15분의 1이상으로 하여야 한다.
④조적식구조인 내력벽으로 둘러싸인 부분의 바닥면적이 60제곱미터를 넘는 경우에는 그 내력벽의 두께는 각각 다 음 표의 두께 이상으로 하되, 조적식구조의 재료별 내력벽 두께에 관하여는 제2항 및 제3항의 규정을 준용한다.
건축물의층수 |  | 1충 | 2층
층별두께 | 1층 | 19mm | 290mm
| 2층 |  | 190mm
⑤토압을 받는 내력벽은 조적식구조로 하여서는 아니된다. 다만, 토압을 받는 부분의 높이가 2.5미터를 넘지 아니하 는 경우에는 조적식구조인 벽돌구조로 할 수 있다.
⑥제5항 단서의 경우 토압을 받는 부분의 높이가 1.2미터 이상인 때에는 그 내력벽의 두께는 그 바로 윗층의 벽의 두께에 100밀리미터를 가산한 두께 이상으로 하여야 한다
⑦조적식구조인 내력벽을 이중벽으로 하는 경우에는 제1항 내지 제6항의 규정은 당해 이중벽중 하나의 내력벽에 대하여 적용한다. 다만, 건축물의 최상층(1층인 건축물의 경우에는 1층을 말한다)에 위치하고 그 높이가 3미터를 넘 지 아니하는 이중벽인 내력벽으로서 그 각벽 상호간에 가로ㆍ세로 각각 400밀리미터 이내의 간격으로 보강한 내력 벽에 있어서는 그 각벽의 두께의 합계를 당해 내력벽의 두께로 본다.
제33조(경계벽 등의 두께) | ①조적식구조인 경계벽(내력벽이 아닌 그 밖의 벽을 포함한다. 이하 이 절에서 같다)의 두께 는 90밀리미터 이상으로 하여야 한다.
②조적식구조인 경계벽의 바로 윗층에 조적식구조인 경계벽이나 주요 구조물을 설치하는 경우에는 해당 경계벽의 두께는 190밀리미터 이상으로 하여야 한다. 다만, 제34조의 규정에 의한 테두리보를 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.
③제32조의 규정은 조적식구조인 경계벽의 두께에 관하여 이를 준용한다. [제목개정 2014. 11. 28.]
제34조(테두리보) | 건축물의 각층의 조적식구조인 내력벽 위에는 그 춤이 벽두께의 1.5배 이상인 철골구조 또는 철근콘 크리트구조의 테두리보를 설치하여야 한다. 다만, 1층인 건축물로서 벽두께가 벽의 높이의 16분의 1이상이거나 벽길 이가 5미터 이하인 경우에는 목조의 테두리보를 설치할 수 있다.
제35조(개구부) | ①조적식구조인 벽에 있는 창ㆍ출입구 그 밖의 개구부(開口部)의 구조는 다음 각호의 기준에 의한다.
1. 각층의 대린벽으로 구획된 각 벽에 있어서 개구부의 폭의 합계는 그 벽의 길이의 2분의 1이하로 하여야 한다.
2. 하나의 층에 있어서의 개구부와 그 바로 윗층에 있는 개구부와의 수직거리는 600밀리미터 이상으로 하여야 한다 . 같은 층의 벽에 상하의 개구부가 분리되어 있는 경우 그 개구부 사이의 거리도 또한 같다
②조적식구조인 벽에 설치하는 개구부에 있어서는 각층마다 그 개구부 상호간 또는 개구부와 대린벽의 중심과의 수평거리는 그 벽의 두께의 2배 이상으로 하여야 한다. 다만, 개구부의 상부가 아치구조인 경우에는 그러하지 아니 하다
③폭이 1.8미터를 넘는 개구부의 상부에는 철근콘크리트구조의 위 인방(引枋: 문이나 창의 아래나 위로 가로질러 설 치하여, 상부 무게를 받치도록 하는 구조물을 말한다)을 설치해야 한다.
④조적식구조인 내어민창 또는 내어쌓기창은 철골 또는 철근콘크리트로 보강하여야 한다.
제36조(벽의 홈) | ) 조적식구조인 벽에 그 층의 높이의 4분의 3이상인 연속한 세로홈을 설치하는 경우에는 그 홈의 깊이는 벽의 두께의 3분의 1이하로 하고, 가로홈을 설치하는 경우에는 그 홈의 깊이는 벽의 두께의 3분의 1이하로 하되, 길 이는 3미터 이하로 하여야 한다.
제37조(목골조적식구조 또는 철골조적식구조인 벽) | 목골조적식구조 또는 철골조적식구조인 벽의 조적식구조의 부분은 목골 또는 철골의 골조에 볼트ㆍ꺽쇠 그 밖의 철물로 고정시켜야 한다.
제38조(난간 및 난간벽) | 난간 또는 난간벽을 설치하는 경우에는 철근 등으로 보강하되, 그 밑부분을 테두리보 또는 바 닥판(최상층에 있어서는 옥상 바닥판을 포함한다. 이하 같다)에 정착시켜야 한다.
제39조(조적식구조인 담) | 조적식구조인 담의 구조는 다음 각호의 기준에 의한다
| 1 | 높이는 3미터 이하로 할 것
| 2 | 담의 두께는 190밀리미터 이상으로 할 것. 다만, 높이가 2미터 이하인 담에 있어서는 90밀리미터 이상으로 할 수 있다.
| 3 | 담의 길이 2미터 이내마다 담의 벽면으로부터 그 부분의 담의 두께 이상 튀어나온 버팀벽을 설치하거나, 담의 길 이 4미터 이내마다 담의 벽면으로부터 그 부분의 담의 두께의 1.5배 이상 튀어나온 버팀벽을 설치할 것. 다만, 각 부분의 담의 두께가 제2호의 규정에 의한 담의 두께의 1.5배 이상인 경우에는 그러하지 아니하다.
제40조(구조부재의 받침방법) | 조적식구조인 구조부재는 목구조인 구조부분으로 받쳐서는 아니된다. [제목개정 2009. 12. 31.
제4절 보강블록구조
제41조(적용범위) | ①이 절의 규정은 보강블록구조의 건축물이나 보강블록구조와 철근콘크리트구조 그 밖의 구조를 병 용하는 건축물의 보강블록구조인 부분에 이를 적용한다
②높이 4미터 이하이고, 연면적 20제곱미터 이하인 건축물에 대하여는 제42조 및 제45조의 규정에 한하여 이를 적 용한다.
제42조(기초) | 보강블록구조인 내력벽의 기초(최하층 바닥면 이하의 부분을 말한다)는 연속기초로 하되 그 중 기초판 부 분은 철근콘크리트구조로 하여야 한다.
제43조(내력벽) | ①건축물의 각층에 있어서 건축물의 길이방향 또는 너비방향의 보강블록구조인 내력벽의 길이(대린벽 의 경우에는 그 접합된 부분의 각 중심을 이은 선의 길이를 말한다. 이하 이 절에서 같다)는 각각 그 방향의 내력벽의 길이의 합계가 그 층의 바닥면적 1제곱미터에 대하여 0.15미터 이상이 되도록 하되, 그 내력벽으로 둘러쌓인 부분의 바닥면적은 80제곱미터를 넘을 수 없다.
②보강블록구조인 내력벽의 두께(마감재료의 두께를 포함하지 아니한다. 이하 이절에서 같다)는 150밀리미터 이상 으로 하되, 그 내력벽의 구조내력에 주요한 지점간의 수평거리의 50분의 1이상으로 하여야 한다.
③보강블록구조의 내력벽은 그 끝부분과 벽의 모서리부분에 12밀리미터 이상의 철근을 세로로 배치하고, 9밀리미 터 이상의 철근을 가로 또는 세로 각각 800밀리미터 이내의 간격으로 배치하여야 한다.
④제3항의 규정에 의한 세로철근의 양단은 각각 그 철근지름의 40배 이상을 기초판 부분이나 테두리보 또는 바닥 판에 정착시켜야 한다.
제44조(테두리보) | 보강블록구조인 내력벽의 각층의 벽 위에는 춤이 벽두께의 1.5배 이상인 철근콘크리트구조의 테두리 보를 설치하여야 한다. 다만, 최상층의 벽으로서 그 벽위에 철근콘크리트구조의 옥상바닥판이 있는 경우에는 그러하 지 아니하다.
제45조(보강블록구조의 담) | 보강블록구조인 담의 구조는 다음 각호의 기준에 의한다.
| 1 | 담의 높이는 3미터 이하로 할 것
| 2 | 담의 두께는 150밀리미터 이상으로 할 것. 다만, 높이가 2미터 이하인 담에 있어서는 90밀리미터 이상으로 할 수 있다
| 3 | 담의 내부에는 가로 또는 세로 각각 800밀리미터 이내의 간격으로 철근을 배치하고, 담의 끝 및 모서리부분에는 세로로 직경 9밀리미터 이상의 철근을 배치할 것
제46조(준용규정) | 제35조제2항 내지 제4항, 제36조, 제38조 및 제40조의 규정은 보강블록구조의 건축물이나 보강블록 구조와 그 밖의 구조를 병용하는 건축물의 경우 그 보강블록구조인 부분에 대하여 이를 준용한다.
제5절 콘크리트구조
제47조(적용범위) | ①이 절의 규정은 철근콘크리트구조의 건축물이나 철근콘크리트구조와 조적식구조 그 밖의 구조를 병용하는 건축물의 경우 그 철근콘크리트구조인 부분에 이를 적용한다.
②높이가 4미터 이하이고 연면적이 30제곱미터 이하인 건축물이나 높이가 3미터 이하인 담에 대하여는 제49조 및 제51조의 규정에 한하여 이를 적용한다.
제48조(콘크리트의 배합) | ①철근콘크리트구조에 사용하는 콘크리트의 4주(週) 압축강도는 15메가파스칼(경량골재를 사 용하는 경우에는 11메가파스칼) 이상이어야 한다.
②콘크리트는 설계기준강도에 맞도록 골재 및 시멘트의 배합비와 물 및 시멘트의 배합비를 정하여 배합하여야 한 다
제49조(콘크리트의 양생) | 콘크리트는 시공중 및 시공후 콘크리트의 압축강도가 5메가파스칼 이상일 때까지(콘크리트의 압축강도 시험을 실시하여 압축강도를 확인하지 아니할 경우 5일간) 콘크리트의 온도가 섭씨 2도 이상이 유지되도 록 하고, 콘크리트의 응고 및 경화가 건조나 진동 등으로 인하여 영향을 받지 아니하도록 양생하여야 한다.
제50조(거푸집 및 받침기둥의 제거) | ) ①구조부재의 거푸집 및 받침기둥은 콘크리트의 자체중량 및 시공중에 받는 하중 으로 인한 변형ㆍ균열 그 밖에 구조내력에 영향을 주지 않을 정도로 응고 또는 경화될 때까지는 이를 제거해서는 안 된다.
②제1항의 규정에 의한 거푸집 및 받침기둥을 존치시켜야 할 기간은 당해 건축물의 부분 또는 위치, 시멘트의 종류, 콘크리트 양생의 방법 및 환경 그 밖의 조건 등을 고려하여 정한다.
제51조(철근을 덮는 두께) | 철근을 덮는 콘크리트의 두께는 다음 각호의 기준에 의한다.
| 1 | 흙에 접하거나 옥외의 공기에 직접 노출되는 콘크리트의 경우
가. 직경 29밀리미터 이상의 철근 : 60밀리미터 이상
나. 직경 16밀리미터 초과 29밀리미터 미만의 철근 : 50밀리미터 이상
다. 직경 16밀리미터 이하의 철근 : 40밀리미터 이상
| 2 | 옥외의 공기나 흙에 직접 접하지 않는 콘크리트의 경우
가. 슬래브, 벽체, 장선 : 20밀리미터 이상
나. 보, 기둥 : 40밀리미터 이상
제52조(보의 구조) | 구조부재인 보는 복근(複筋)으로 배근하되, 주근(主筋)은 직경 12밀리미터 이상의 것을 사용하여야 한다. 다만, 늑근(肋筋)은 직경 6밀리미터 이상의 것을 사용하여야 하며, 그 배치간격은 보춤의 4분의 3이하 또는 450밀리미터 이하이어야 한다.
제53조(콘크리트슬래브의 구조) | 구조부재인 콘크리트슬래브(기성콘크리트제품인 것을 제외한다)의 구조는 다음 각호 의 기준에 의한다.
| 1 | 콘크리트슬래브의 두께는 80밀리미터 이상으로서 별표 9에 의하여 산정한 두께 이상이어야 한다
| 2 | 최대휨모멘트를 받는 부분에 있어서의 인장철근의 간격은 단변방향은 200밀리미터 이하로 하고 장변방향은 300밀리미터 이하로 하되, 슬래브의 두께의 3배 이하로 하여야 한다.
제54조(내력벽의 구조) | 구조부재인 콘크리트벽체는 다음 각호의 기준에 적합하여야 한다.
| 1 | 내력벽의 최소두께는 벽의 최상단에서 4.5미터까지는 150밀리미터 이상이어야 하며, 각 3미터 내려감에 따라 10밀리미터씩의 비율로 증가시켜야 한다. 다만, 두께가 120밀리미터 이상의 경우로서 구조계산에 의하여 안전하 다고 확인된 경우에는 그러하지 아니하다.
| 2 | . 내력벽의 배근은 9밀리미터 이상의 것을 450밀리미터 이하의 간격으로 하고, 벽두께의 3배 이하이어야 한다. 이 경우 벽의 두께가 200밀리미터 이상일 때에는 벽 양면에 복근으로 하여야 한다.
제55조(무근콘크리트 구조) | 무근(無根)콘크리트로 된 구조의 건축물이나 무근(無根)콘크리트로 된 구조와 조적식구조 그 밖의 구조를 병용하는 건축물의 무근(無根)콘크리트로 된 구조부분에 대하여는 제3절(제29조제1항 및 제30조제 2항을 제외한다)의 규정과 제49조의 규정을 준용한다.
제4장 구조안전의 확인 <
제56조(적용범위) | ) ① 영 제32조제1항에 따른 각 단계별 구조안전(지진에 대한 구조안전을 포함한다)확인의 절차, 내용 및 방법은 제57조에서 제59조까지에 따른다.
② 영 제32조제2항제6호에서 “국토교통부령으로 정하는 건축물”이란 별표 11에 따른 중요도 특 또는 중요도 1에 해당하는 건축물을 말한다.
③ 영 제32조제2항제7호에서 “국가적 문화유산으로 보존할 가치가 있는 건축물로서 국토교통부령이 정하는 것”이 란 국가적 문화유산으로 보존할 가치가 있는 박물관ㆍ기념관 그 밖에 이와 유사한 것으로서 연면적의 합계가 5천제 곱미터 이상인 건축물을 말한다. [본조신설 2009. 12. 31.]
제57조(구조설계도서의 작성) | 구조설계도서는 이 규칙에 적합하도록 작성하여야 하며 구조설계도서에 포함할 내용과 구조안전 확인의 기술적 기준은 「건축구조기준」 또는 「소규모건축구조기준」에서 정하는 바에 따른다. [본조신설 2009. 12. 31.]
제58조(구조안전확인서 제출) | ) 영 제32조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물로서 같은 조 제1항에 따라 구조안 전의 확인(지진에 대한 구조안전을 포함한다)을 한 건축물에 대해서는 법 제21조에 따른 착공신고를 하는 경우에 다 음 각 호의 구분에 따른 구조안전 및 내진설계 확인서를 작성하여 제출하여야 한다.
| 1 | 6층 이상 건축물: 별지 제1호서식에 따른 구조안전 및 내진설계 확인서
| 2 | 소규모건축물: 별지 제2호서식에 따른 구조안전 및 내진설계 확인서 또는 별지 제3호서식에 따른 구조안전 및 내 진설계 확인서
| 3 | 제1호 및 제2호 외의 건축물: 별지 제2호서식에 따른 구조안전 및 내진설계 확인서 [본조신설 2009. 12. 31.]
제58조의2(성능 개선을 위한 증축ㆍ대수선에 따른 구조안전확인서 제출의 특례) | ① 영 제32조제3항 각 호 외의 부분 본문에 따라 기존 건축물을 다음 각 호에 따라 증축 또는 대수선하는 건축주는 법 제21조에 따른 착공신고를 할 때 별지 제4호서식의 구조안전확인서를 제출해야 한다.
| 1 | 지붕 또는 외벽을 수선ㆍ변경 또는 증설하기 위한 증축(건축물의 건폐율ㆍ용적률 및 높이의 변경이 법 제26조에 따른 허용오차 범위 내인 경우로 한정한다)
| 2 | 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 대수선
가. 영 제3조의2제5호에 따른 대수선(방화문 또는 방화셔터를 설치하거나 변경하는 경우로서 방화구획을 위한 바 닥 또는 벽의 일부를 수선하는 경우로 한정한다)
나. 영 제3조의2제9호에 따른 대수선(건축물의 외벽에 벽돌 또는 석재 등 건축구조기준에 따른 무거운 마감재료 를 설치하지 않는 경우로 한정한다)
| 3 | 제1호 또는 제2호에 준하는 증축 또는 대수선으로서 지방자치단체의 건축에 관한 조례로 정하는 증축 또는 대수 선
② 영 제32조제3항제2호에서 “국토교통부령으로 정하는 경미한 변경”이란 건축구조기준에 따른 구조내력의 증가가 5퍼센트 이하인 변경을 말한다.
제59조(공사단계의 구조안전확인) | ) 공사감리자는 건축물의 착공신고 또는 실제 착공일 전까지 구조부재와 관련된 상세 시공도면이 적정하게 작성되었는지와 구조계산서 및 구조설계도서에 적합하게 작성되었는지에 대하여 검토하여 확 인하여야 한다.
제60조(건축물의 내진등급기준) | 법 제48조의2제2항에 따른 건축물의 내진등급기준은 별표 12와 같다
제60조의2(건축물의 내진능력 산정 기준 및 공개 방법) | ) ① 법 제48조의3제1항에 따른 내진능력(이하 “내진능력”이라 한 다)의 산정 기준은 별표 13과 같다
② 법 제48조의3제1항에 따른 건축물에 대하여 법 제22조에 따라 사용승인을 신청하는 자는 별표 13 제1호가목에 따라 산정한 내진능력을 신청서에 적어 제출하여야 한다. 이 경우 제58조에 따른 구조안전 및 내진설계 확인서를 함께 제출해야 한다.
③ 법 제48조의3제1항에 따른 내진능력의 공개는 내진능력을 건축물대장에 기재하는 방법으로 하며, 내진능력의 표기방법은 별표 13 제2호에 따른다.
④ 법 제48조의3제1항에 따른 내진능력 공개 대상 건축물이 아닌 건축물의 내진능력을 산정하여 제3항에 따른 방 법으로 공개하려는 건축물의 소유자는 별표 13 제1호나목에 따라 내진능력을 확인할 수 있는 자료를 허가권자에게 제출해야 한다. [본조신설 2017. 1. 20.]
제61조(건축구조기술사와의 협력) | 영 제91조의3제1항제6호에 따라 건축물의 설계자가 해당 건축물에 대한 구조의 안 전을 확인하는 경우 건축구조기술사의 협력을 받아야 하는 건축물은 별표 10에 따른 지진구역 Ⅰ의 지역에 건축하 는 건축물로서 별표 11에 따른 중요도가 특에 해당하는 건축물로 한다.
부칙
1 | (시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.
2 | (경과조치) 이 규칙 시행당시 건축허가를 받거나 건축신고를 하고 건축물을 건축중인 경우와 건축허가를 신청한 경우 의 구조기준 등의 적용에 있어서는 종전의 규정에 의한다.
3 | (다른 법령과의 관계) 이 규칙 시행당시 다른 법령에서 종전의 「건축물의 구조기준 등에 관한 규칙」의 규정을 인용하 고 있는 경우 이 규칙 중 그에 해당하는 규정이 있는 때에는 종전의 규정에 갈음하여 이 규칙의 해당규정을 인용한 것으 로 본다
부칙 | (정부조직법의 개정에 따른 감정평가에 관한 규칙 등 일부 개정령) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.
부칙
제1조(시행일) | 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.
제2조(일반적 경과조치) | 이 규칙 시행 당시 이미 건축허가를 신청(건축위원회의 심의를 신청한 경우를 포함한다)한 경 우와 건축허가를 받았거나 건축신고를 하고 건축 중인 경우에는 종전의 규정을 적용한다.
부칙
제1조(시행일) | ) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.
제2조 | 부터 제5조까지 생략
제6조(다른 법령의 개정) | ①부터 ⑧까지 생략
⑨ 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙 일부를 다음과 같이 개정한다. 제3조제2항 중 “국토해양부장관”을 “국토교통부장관”으로 한다. 제56조제2항 및 제3항 중 “국토해양부령”을 각각 “국토교통부령”으로 한다.
⑩부터 까지 생략
부칙
이 규칙은 공포한 날부터 시행한다
부칙
제1조(시행일) 이 규칙은 2014년 5월 23일부터 시행한다
제2조 부터 제6조까지 생략
제7조(다른 법령의 개정) ① 생략② 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙 일부를 다음과 같이 개정한다. 제3조제4항 중 “「건설기술관리법」 제5조의 규정에 의한”을 “「건설기술 진흥법」 제5조에 따른”으로 한다. ③부터 ⑨까지 생략
부칙 | 이 규칙은 2014년 11월 29일부터 시행한다.
부칙 <
제1조(시행일) 이 규칙은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다
제2조(건축구조기술사와의 협력에 관한 적용례) 제61조의 개정규정은 이 규칙 시행 이후 법 제11조에 따른 건축허가 를 신청(건축허가를 신청하기 위하여 법 제4조에 따른 건축위원회에 심의를 신청한 경우 및 법 제14조에 따른 건축 신고를 한 경우를 포함한다)하거나 법 제19조에 따른 용도변경 허가를 신청(용도변경 신고 및 건축물대장 기재내용 의 변경 신청을 포함한다)하는 경우부터 적용한다.
부칙
제1조(시행일) 이 규칙은 2017년 1월 20일부터 시행한다.
제2조(지진구역 및 지역계수에 관한 경과조치) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 별표 10의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.
1 | 이 규칙 시행 전에 법 제11조에 따른 건축허가ㆍ대수선허가, 법 제14조에 따른 건축신고 또는 법 제19조에 따른 용도변경 허가ㆍ신고를 받거나 수리된 경우
2 | 이 규칙 시행 전에 법 제11조에 따른 건축허가ㆍ대수선허가의 신청(법 제11조에 따른 건축허가 또는 대수선허가 를 신청하기 위하여 법 제4조의2에 따른 건축위원회 심의를 신청한 경우를 포함한다), 법 제14조에 따른 건축신 고, 법 제19조에 따른 용도변경 허가의 신청 또는 같은 조에 따른 용도변경 신고를 한 경우
3 | 이 규칙 시행 이후 제1호 및 제2호에 따라 받은 건축허가, 대수선허가 또는 건축신고에 대하여 변경허가를 받거 나 변경신고를 하는 경우
부칙
이 규칙은 2017년 2월 4일부터 시행한다.
부칙
이 규칙은 2017년 12월 1일부터 시행한다
부칙
이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.
부칙 <
제1조(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다
제2조(구조안전 및 내진설계 확인서에 관한 적용례) 별지 제1호서식부터 별지 제3호서식까지의 개정규정은 이 규칙 시행 이후 제58조에 따라 구조안전 및 내진설계 확인서를 제출하는 경우부터 적용한다
부칙
제1조(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.
제2조(구조안전 및 내진설계 확인서에 관한 적용례) 별지 제3호서식의 개정규정은 이 규칙 시행 이후 제58조에 따라 구조안전 및 내진설계 확인서를 제출하는 경우부터 적용한다.
부칙
이 규칙은 공포한 날부터 시행한다
부칙
이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.
부칙
제1조(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.
제2조(건축물의 중요도 및 중요도계수에 관한 적용례) 별표 11의 개정규정은 이 규칙 시행 이후 법 제11조에 따른 건 축허가나 대수선허가(법 제16조에 따른 변경허가 및 변경신고는 제외한다)의 신청(건축허가나 대수선허가를 신청 하기 위하여 법 제4조의2제1항에 따라 건축위원회에 심의를 신청한 경우를 포함한다) 또는 법 제14조에 따른 건축 신고(법 제16조에 따른 변경허가 및 변경신고는 제외한다)를 하는 경우부터 적용한다.
부칙 <
제1조(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.
제2조(건축물의 내진능력 산정 기준 및 공개 방법에 관한 경과조치) 이 규칙 시행 전에 법 제22조제1항에 따른 사용승 인을 신청한 경우의 내진능력 산정 기준 및 공개 방법에 관하여는 제60조의2제2항ㆍ제3항 및 별표 13의 개정규정 에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.
지반의 허용지내력(제18조 관련)
지 반 |  | 장기응력에 대한 허용지내력 | 단기응력에 대한 허용지내력
경암반 | 화강암·석록암·편마암·안산암 등의 화성암 및 굳은 역암 등의 암반 | 4000 | 각각 장기응력(연속적으로 작용하는 힘에 의한 변형력)에 대한 허용지내력 값의 1.5 배로 한다
연암반 | 판암·편암 등의 수성암의 암반 | 2000
| 혈암·토단반 등의 암반 | 1000
자갈 |  | 300
자갈과 모래와의 혼합물 |  | 200
모래섞인 점토 또는 롬토 |  | 150
모래 또는 점토 |  | 100
콘크리트슬래브의 최소두께(제53조제1호 관련)
(단위 : ㎜)
지지조건 | 주변이 고정된 슬래브 | 캔틸레버 슬래브
β≤2의 경우 (2방향 슬래브) | ℓn / (36 + 9β)
β＞2의 경우 (1방향 슬래브) | ℓ / 28 | ℓ / 10
비고 | β : 슬래브의 단변에 대한 장변의 순경간(純徑間) 비
ℓn : 2방향슬래브 장변의 순경간(㎜)
ℓ : 1방향슬래브 단변의 보 중심간 거리(㎜)
지진구역 및 지역계수(제61조 관련)
지진구역 | 행 정 구 역 | 지진구역계수
Ⅰ | 시/ 서울특별시, 부산광역시, 인천광역시, 대구광역시, 대 전광역시, 광주광역시, 울산광역시, 세종특별자치시 | 0.22g
도/ 경기도, 강원도 남부주1), 충청북도, 충청남도, 전라북 도, 전라남도, 경상북도, 경상남도
Ⅱ | 도 강원도 북부주2), 제주도 | 0.14g
비고 | 주1) 강원도 남부: 강릉시, 동해시, 삼척시, 원주시, 태백시, 영월군, 정선군
주2) 강원도 북부: 속초시, 춘천시, 고성군, 양구군, 양양군, 인제군, 철원군, 평창 군, 화천군, 홍천군, 횡성군
중요도 및 중요도계수(제56조제2항관련)
중요도 | 특 | 1 | 2 | 3
건축물의 용 도 및 규모 | 1.연면적 1,000m2 이상인 위험물 저 장 및 처리 시설 ㆍ국가 또는 지방 자치단체의 청사 ㆍ외국공관ㆍ소방 서ㆍ발전소ㆍ방송 국ㆍ전신전화국ㆍ 국가 또는 지방자 치단체의 데이터 센터 2. 종합병원, 수 술시설이나 응급 시설이 있는 병원 | 1. 연면적 1,000㎡미만인 위험물 저장 및 처리시설 ㆍ국가 또는 지방자치단 체의 청사ㆍ외국공관ㆍ소 방서ㆍ발전소ㆍ방송국ㆍ전 신전화국, 중요도(특)에 해당하지 않는 데이터센 터 2. 연면적 5,000㎡이상인 공연장ㆍ집회장ㆍ관람장 ㆍ전시장ㆍ운동시설ㆍ판 매시설ㆍ운수시설(화물터 미널과 집배송시설은 제외 함) 3. 아동관련시설ㆍ노인복 지시설ㆍ사회복지시설ㆍ 근로복지시설 4. 5층 이상인 숙박시설 ㆍ오피스텔ㆍ기숙사ㆍ아파 트ㆍ교정시설 5. 학교 6. 수술시설과 응급시설 모 두 없는 병원, 기타 연면 적 1,000㎡이상인 의료시 설로서 중요도(특)에 해 당하지 않는 건축물 | 1. 중요도 (특), (1), (3)에 해당 하지 않는 건축물 | 1. 농업시설물, 소규모창고2. 가설구조물
중요도계수 | 1.5 | 1.2 | 1 | 1
비고 | 중요도(특)에 해당하는 데이터센터는 국가 또는 지방자치단체가 구축이나 운영에 관한 권한 또는 업무를 위임ㆍ위탁한 데이터센터를 포함한다.
건축물의 내진등급기준(제60조 관련)
건축물의 내진등급 | 건축물의 중요도 | 중요도계수(IE
특 | 별표 11에 따른 중요도 특 | 1.5
Ⅰ | 별표 11에 따른 중요도 1 | 1.2
Ⅱ | 별표 11에 따른 중요도 2 및 3 | 1
건축물의 구조기준 등에 관한 규칙 [별표 13
내진능력 산정 기준 등(제60조의2 관련)
1 | . 건축물의 내진능력은 다음 각 목의 구분에 따라 산정한다.
가. 제60조의2제2항에 따라 사용승인을 받으려는 건축물: 별표 12에 따른 건축물 의 중요도계수()를 적용하여 건축구조기준에 따라 내진설계를 하고 설계대 로 시공한 경우 해당 중요도계수에 대응되는 내진등급을 건축물의 내진능력 으로 본다. 이 경우 사용승인을 받으려는 자는 제58조에 따른 구조안전 및 내 진설계 확인서를 제출해야 한다.
나. 제60조의2제4항에 따라 내진능력을 산정하여 공개하려는 건축물: 다음의 구 분에 따른 자료를 제출하여 별표 12에 따른 건축물의 내진등급기준에 준하는 내진성능이 확인되는 경우 해당 등급을 건축물의 내진능력으로 본다.
| 1 | 「지진ㆍ화산재해대책법」 제16조에 따라 내진보강을 추진한 건축물: 같은 조 제6항에 따라 행정안전부장관이 공시한 내진보강대책에 따른 추진결과
| 2 | 「지진ㆍ화산재해대책법」 제16조의2에 따라 내진보강 지원을 받아 내진보강 을 추진한 건축물: 같은 법 시행규칙 제3조의4에 따른 건축물 내진성능 확인서
| 3 | 「지진ㆍ화산재해대책법」 제16조의3에 따라 행정안전부장관으로부터 지진 안전 시설물의 인증을 받은 건축물: 같은 법 시행규칙 제3조의5제2항에 따른 지진안전 시설물 인증서
| 4 | 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제12조제3항에 따라 내진성 능평가를 포함한 정밀안전진단을 실시한 건축물: 같은 법 제21조제1항에 따라 고시된 지침에서 정하는 안전점검 및 정밀안전진단 보고서
2 | 내진능력 표기방법
내진능력은 별표 12에 따른 건축물의 내진등급 구분에 따라 해당 건축물의 내진성 능에 해당하는 내진등급(내진특등급, 내진I등급, 내진Ⅱ등급)을 표기한다. 이 경우 「지진ㆍ화산재해대책법 시행령」 제11조의4제5항에 따른 지진안전 시설물 인증 서를 제출한 경우에는 다음 예시에 따라 해당 내용을 함께 표기할 수 있다.
< 예시 >
내진I등급으로 산정된 건축물로서 지진안전 시설물 인증서를 제출한 경우 | 내진I등급으로 산정된 건축물
내진I등급(인증) | 내진I등급
구조안전 및 내진설계 확인서(6층 이상의 건축물)
1) 공사명 | [9 empty] | 비고
2) 대지위치 | / 지역계수
3) 용도
4) 중요도
5) 규모 | 연면적 | m2 |  |  |  | 층수 (높이) |  | / ( m)
6) 사용설계기준
7) 구조계획 | 구조시스템에 대한 공통분류 체계 마련
8) 지반 및 기초 | 지반분류 |  |  |  |  | 지하수위
기초 형식
| 지내력 기초 |  |  | 설계지내력 fe= t/m2 |  | 파일기초 |  | 적용파일직경= fp = ton
9) 풍하중 개요 | 기본풍속 |  |  | V0=(m/sec) |  | 노풍도 |  | A, B, C, D
|  |  |  | Gf |  | 중요도계수 |  | Iw=
10) 풍하중 해석 결과 |  |  |  | X 방향 |  |  | Y 방향
| 최고층 변위 |  |  | δx-max |  |  | δy-max
| 최대층간변위 |  |  | Δx,max |  |  | Δy,max
11) 내진설계 개요 | 「건축물의 구조기준에 관한 규칙」 및 「건축구조기준」에 따른 지진 하중 산정 시 필요사항
| 해석법 |  |  | 내진설계범주(A,B,C,D)
등가정적해석법, 동적해석법
| 중요도계수 |  |  | IE= |  |  | 건물유효 중량 |  | W=
12) 기본 지진 저항 시스템 |  |  |  | X 방향 |  |  | Y 방향 |  |  | 구조시스템에 대한 공통분류 체계 마련
횡력저항시스템
| 반응수정계수 |  |  | Rx= |  |  | Ry=
| 초과강도계수 |  |  | Ωox= |  |  | Ωoy=
| 변위증폭계수 |  |  | Cdx= |  |  | Cdy=
| 허용층간변위 |  |  | Δax= (0.010 hs,0.015hs,0.020hs)
13) 내진설계 주요 결과 |  |  |  | X 방향 |  |  | Y 방향
| 지진응답계수 |  |  | CSx= |  |  | CSy=
| 밑면전단력 |  |  | VSx= |  |  | VSy=
| 근사고유주기 |  |  | Tax= |  |  | Tay=
| 최대층간변위 |  |  | Δx,max |  |  | Δy,max
14) 고유치 해석 (동적해석 시) |  |  |  | 진동주기 |  |  | 질량참여율
| 1st모드 |  |  | Sec |  |  | %
| 2nd모드 |  |  | Sec |  |  | %
| 3rd모드 |  |  | Sec |  |  | %
15) 구조요소 내진 설계 검토사항 | 특별지진하중 적용 여부 |  | 피로티 |  |  |  | 유, 무
|  |  | 면외어긋남 |  |  |  | 유, 무
|  |  | 횡력저항 수직요소의 불연속 |  |  |  | 유, 무
| 수직시스템 불연속 | [5 empty] | 유, 무
16) 비구조요소 | 건축비구조요소 | [8 empty] | 공사단계에서 확인이 필요한 비 구 조 요 소 기재
기계ㆍ전기 비구조요소
17) 특이사항
「건축법」 제48조 및 같은 법 시행령 제32조에 따라 대상 건축물의 구조안전 및 내진설계 확인서를 제출합니다.
구조안전 및 내진설계 확인서(소규모건축물-콘크리트구조)
1) 공사명
2) 대지위치
3) 규모 | 지상 2층 층고 | m |  | 층수 | 지하()층/지상()층
| 지상 1층 층고 | m |  | 연면적 | m2
| 지하층 층고 | m
4) 용도 | 주거 시설( ) / 근린생활 시설( ) |  |  |  | * 「소규모건축구조 기준」참조
5) 구조형식 | 횡구속골조( ) / 비횡구속골조( )
6) 적용제한 | 설계 하중 | 바닥 고정하중 초과 유무 |  | 유 / 무
|  | 바닥 활하중 초과 유무 |  | 유 / 무
|  | 적설하중 초과지역 해당 |  | 유 / 무
|  | 풍하중 초과지역 해당 |  | 유 / 무
| 구조 계획 | 수직부재 불연속 |  | 유 / 무
|  | 1,2층 구조형식 동일성 |  | 유 / 무
|  | 캔틸레버보 |  | 유 / 무
|  |  |  | 길이 m | *최대 1.5m 이하
7) 평면 계획 | 평면 크기 | 가로길이: m 세로길이: m |  |  | *가로 세로 비율 1:5 이하
| 기둥경간 | 최대 m, 최소 m
| 보 배치간격 | 최대 m, 최소 m
8) 재료 강도 | 콘크리트 | fck= MPa |  | 철근 | fy= MPa
9) 슬래브 | 단변방향 최대경간 | m |  | 두께 | mm
10) 보 | 구분 | 최대경간(m) |  | 단면크기(mm)
|  |  |  | 폭 | 깊이
작은보
큰보
작은보를 지지하는 큰보
11) 기둥 | 최대누적부하면적(m2) |  |  | 단면크기(mm)
|  |  |  | 폭 | 깊이
2층 기둥
1층 기둥
지하층 기둥
12) 기초 | 매립지역/연약한 토사지반 해당 유무 |  |  | 유 / 무
| 기초형식/두께 |  |  | 기둥하부: / 벽체하부: /
13) 전단벽 | 배치 방향 | 총 벽체길이(m) |  |  | 벽체두께(mm)
|  | 1층 | 2층
가로 방향
세로 방향
14) 비구조요소 | 건축비구조요소 |  |  |  | 공사단계에서 확인이 필요한 비구조요소 기재
기계ㆍ전기 비구조요소
15) 특이사항
「건축법」 제48조 및 같은 법 시행령 제32조에 따라 건축물의 구조안전 및 내진설계 확인서를 제출합니다. 년 월 일 작성자(설계자): (인) 주소: / 연락처:
구조안전 및 내진설계 확인서(소규모건축물-콘크리트 벽식구조)
1) 공사명
2) 대지위치
3) 규모 | 지상 2층 층고 | m |  |  | 층수 |  | 지하( )층/지상( )층
| 지상 1층 층고 | m |  |  | 연면적 |  | m2
| 지하층 층고 | m
4) 용도 | 주거 시설( ) / 근린생활 시설( ) | [5 empty] | *「소규모건축구조 기준」참조
5) 적용제한 | 설계 하중 | 바닥 고정하중 초과 유무 |  |  | 유 / 무
|  | 바닥 활하중 초과 유무 |  |  | 유 / 무
|  | 적설하중 초과지역 해당 |  |  | 유 / 무
|  | 풍하중 초과지역 해당 |  |  | 유 / 무
| 구조 계획 | 수직부재 불연속 |  |  | 유 / 무
|  | 1,2층 구조형식 동일성 |  |  | 유 / 무
|  | 캔틸레버보 |  |  | 유 / 무
[5 empty] | 길이 m |  | *최대 1.5m 이하
6) 평면 계획 | 평면 크기 | 가로길이: 세로길이: |  |  |  | m m | *가로 세로 비율 1:5 이하
| 콘크리트 벽체로 둘러싸인 바닥면적 | 최대 | [5 empty] | m
| 슬래브 단변방향 경간 | 최대 | [5 empty] | m
7) 재료 강도 | 콘크리트 | fck= |  | MPa | 철근 |  | fy= | MPa
8) 슬래브 | 단변방향 최대경간 | m |  |  | 두께 |  | mm
9) 보 | 구분 |  |  | 단면크기(mm)
내부벽체
외부벽체 및 계단실 벽체
10) 벽체 | 벽체두께(mm) |  |  |  | 벽율
| 내부벽체 |  |  |  | 2층: |  | * A.0206.2(3) 참조
| 외부벽체 및 계단실 벽체 |  |  |  | 1층:
11) 기초 | 매립지역/연약한 토사지반 해당 유무 |  |  |  | 유 / 무
| 줄기초 폭/두께 | 최소 폭 |  | mm, 최소 두께 |  |  |  | mm
|  | 최대 폭 |  | mm, 최대 두께 |  |  |  | mm
12) 비구조요소 | 건축비구조요소 | [5 empty] | 공사단계에서 확인이 필요한 비구조요소 기재
기계ㆍ전기 비구조요소
13) 특이사항
「건축법」 제48조 및 같은 법 시행령 제32조에 따라 건축물의 구조안전 및 내진설계 확인서를 제출합니다. 년 월 일 작성자(설계자): (인) 주소: / 연락처:
구조안전 및 내진설계 확인서(소규모건축물-강구조)
1) 공사명
2) 대지위치
3) 규모 | 지상 2층 층고 | m |  | 층수 | 지하()층/지상()층
| 지상 1층 층고 | m |  | 연면적 | m2
| 지하층 층고 | m
4) 용도 | 주거 시설( ) / 근린생활 시설( ) |  |  |  | * 「소규모건축구조 기준」 참조
5) 구조형식 | 횡구속골조( ) / 비횡구속골조( )
6) 적용제한 | 설계 하중 | 바닥 고정하중 초과 유무 |  | 유 / 무
|  | 바닥 활하중 초과 유무 |  | 유 / 무
|  | 적설하중 초과지역 해당 |  | 유 / 무
|  | 풍하중 초과지역 해당 |  | 유 / 무
| 구조 계획 | 수직부재 불연속 |  | 유 / 무
|  | 1,2층 구조형식 동일성 |  | 유 / 무
|  | 캔틸레버보 |  | 유 / 무
|  |  |  | 길이 m | *최대 1.5m 이하
7) 평면 계획 | 평면 크기 | 가로길이: m 세로길이: m |  |  | *가로 세로 비율 1:5 이하
| 기둥경간 | 최대 m, |  | *최대경간이 10m 이하 *8m 초과시 0604횡구속골조 설계 적용해야함
| 보 배치간격 | 최대 m, |  | *최대 3.5m 이하
8) 지붕 구조 | 구조 형식 | 경량마감지붕 / 철근콘크리트지붕
| 지붕 형태 | 경사지붕 / 평지붕
9) 재료 강도 | 콘크리트 | fck= MPa |  | 철근 | fy= |  |  | MPa
| 강재 | 규격: |  | Fy= |  |  |  | MPa
10) 지상층 슬래브 | 단변방향 최대경간 |  | m | 두께 | mm
11) 보 | 구분 |  | 최대경간(m) | H형강 단면치수(mm)
작은보
큰보
작은보를 지지하는 큰보
12) 기둥 | 부하면적(m2) |  |  | 최대 단면크기(mm)
2층 기둥
1층 기둥
지하층 철근콘크리트 기둥
13) 기초 | 매립지역/연약한 토사지반 해당 유무 |  |  | 유 / 무
| 기초형식/두께 |  | 기둥하부: / 벽체하부: /
14) 횡력 저항요소 | 전단벽 | 유 / 무 | 배치방향 | 가로방향 |  | 세로방향
|  |  | 층당 개소/총 길이 | 개/ m |  | 개/ |  | m
|  |  | 벽체두께 | mm |  | mm
| 수직가새 | 유 / 무 | 층당 개소 | 개 |  | 개
|  |  | 가새 각도 | 도 |  | 도
* 수직가새 또는 전단벽 설치 기준은 0604.5 참조 * 미설치시 0605 비횡구속골조의 설계 적용해야 함
15) 비구조요소 | 건축비구조요소 | [5 empty] | 공 사 단 계 에 서 확인이 필요한 비구조요소 기재
기계ㆍ전기 비구조요소
16) 특이사항
「건축법」 제48조 및 같은 법 제32조에 따라 건축물의 구조안전 및 내진설계 확인서를 제출합니다. 년 월 일 작성자(설계자): (인) 주소: / 연락처:
구조안전 및 내진설계 확인서 (소규모건축물-조적식구조)
1) 공사명
2) 대지위치
3) 규모 | 지상 2층 층고 |  | m |  | 층수 |  | 지하( )층/지상( )층
| 지상 1층 층고 |  | m |  | 연면적 |  | m2
| 지하층 층고 |  | m
4) 용도 | 주거 시설( ) / 근린생활 시설( ) | [5 empty] | *「소규모건축구조기준」 참조
5) 적용제한 | 설계 하중 |  | 바닥 고정하중 초과 |  | 유 / 무
|  |  | 바닥 활하중 초과 |  | 유 / 무
|  |  | 적설하중 초과지역 해당 |  | 유 / 무
|  |  | 풍하중 초과지역 해당 |  | 유 / 무
| 구조 계획 |  | 상하층 내력벽 불연속 |  | 유 / 무
|  |  | 1,2층 구조형식 동일성 |  | 유 / 무
|  |  | 캔틸레버보 |  | 유 / 무
[5 empty] | 길이 | m | *최대 1.5 m 이하
6) 평면 계획 | 평면 크기 |  | 가로길이 : 세로길이 : |  |  |  |  | m m
| 내력벽으로 둘러싸인 바닥면적 |  | 최대 |  |  |  |  | m2
| 내력벽 횡지지 길이 |  | 최대 |  |  |  |  | m
7) 재료 강도 | 조적재료 |  | 벽돌( ) / ALC 블록( ) |  | fm(fALC)= |  |  | MPa
| 콘크리트 |  | fck = | MPa | 모르타르 |  | fg = | MPa
8) 슬래브 | 벽돌구조 |  | 단변방향 최대경간 | m | 두께 |  | mm
| ALC구조(패널) |  | 최대길이 | m | 패널 두께 |  | mm
9) 인방보 | 단면크기 |  | mm |  | 개구부 폭 |  | m
10) 테두리보 | 단면크기 |  | mm |  | 배근 |  | m
11) 기초 | 매립지역, 연약한 토사지반 해당 |  |  |  | 유 / 무
| 줄기초( ) |  | 기초벽 : | mm | 두께 : |  |  | mm
| 온통기초( ) |  | 돌출길이** | mm | 두께 : |  |  | mm
**돌출길이가 있는 경우
12) 벽률 | 2층: | [5 empty] | *「소규모건축구조기준」 참조
1층:
13) 비구조요소 | 건축비구조요소 | [5 empty] | 공사단계에서 확인이 필요한 비구조요소 기재
기계ㆍ전기 비구조요소
14) 특이사항
「건축법」 제48조 및 같은 법 시행령 제32조에 따라 구조안전 및 내진설계 확인서를 제출합니다. 년 월 일 작성자(설계자): (인) 주소: / 연락처:
구조안전 및 내진설계 확인서(소규모건축물-목구조)
1) 공사명
2) 대지위치
3) 규모 |  | 지상 2층 층고 | [9 empty] | m 층수 | [6 empty] | 지하 1층/지상 2층
|  | 지상 1층 층고 | [9 empty] | m 연면적 | [6 empty] | m2
|  | 지하층 층고 | [9 empty] | m
4) 용도 |  | 주거 시설 ( ) / 근린생활 시설 ( ) | [16 empty] | *「소규모 건축구조기준」 참조
5) 구조형식 |  | 경골목구조 ( ) / 중목구조 ( )
6) 적용제한 |  | 설계 하중 |  |  | 바닥 고정하중 초과 유무 | [6 empty] | 유 / 무
[5 empty] | 바닥 활하중 초과 유무 | [6 empty] | 유 / 무
[5 empty] | 적설하중 초과지역 해당 | [6 empty] | 유 / 무
[5 empty] | 풍하중 초과지역 해당 | [6 empty] | 유 / 무
|  | 구조 계획 |  |  | 수직부재 불연속 | [6 empty] | 유 / 무
[5 empty] | 1,2층 구조형식 동일성 | [6 empty] | 유 / 무
[5 empty] | 캔틸레버보 | [7 empty] | 유 / 무
[13 empty] | 길이 |  |  | m |  |  | * 최대 1.5m 이하
7) 평면 계획 |  | 평면 크기 |  |  | 외접사각형 장변 길이 : 외접사각형 단변 길이 : | [6 empty] | m m | [6 empty] | * 장변 18m 이하 * 장변:단변 길이 비율 3:1 이하
|  | 수직하중지지 구조 간격 |  |  | 최대 | [6 empty] | m | [6 empty] | * 6m 이하
|  | 내력벽 사이 거리 |  |  | 최대 | [6 empty] | m | [6 empty] | * 12m 이하
8) 구조용 목재 |  | 종류 | [6 empty] | 수종 | [9 empty] | 등급
9) 지붕 | 서까래 | 경간 |  |  | m |  |  |  | 단면치수 (mmxmm) | [9 empty] | 적용 경간표
| 덮개 | 종류 | [6 empty] | 두께 |  |  | mm | [6 empty] | 못박기 간격 |  |  |  | mm
10) 천장 | 장선 | 경간 |  |  | m |  |  |  | 단면치수 (mmxmm) | [9 empty] | 적용 경간표
| 덮개 | 종류 | [6 empty] | 두께 |  |  | mm | [6 empty] | 못박기 간격 |  |  |  | mm
11) 바닥 | 장선 | 경간 |  |  | m |  |  |  | 단면치수 (mmxmm) | [9 empty] | 적용 경간표
| 덮개 | 종류 | [6 empty] | 두께 |  |  | mm | [6 empty] | 못박기 간격 |  |  |  | mm
12) 수직하중 저항구조 |  | 경골목구조 | [10 empty] | 중목구조
[13 empty] | 위치 |  | 종류 |  | 단면치수 (mmxmm) |  |  |  |  | 간격 (m) |  | 적용 경간표
|  | 1층 스터드 | 단면치수 (mmxmm) | [5 empty] | 간격 |  | mm | 1층 |  |  | 기둥
보
|  | 2층 스터드 | 단면치수 (mmxmm) | [5 empty] | 간격 |  | mm | 2층 |  |  | 기둥
보
13) 내력벽 또는 전단벽 |  | 방향 |  | 동(mm) | [5 empty] | 서(mm) |  |  |  |  | 남(mm) | [6 empty] | 북(mm)
|  |  |  | 길이 |  |  | 최소길이 |  |  | 길이 최소 |  | 길이 |  |  | 길이 |  |  | 최소길이 |  |  |  | 길이 |  |  | 최소길이
1층 내력벽 인정구간
2층 내력벽 인정구간
14) 기초 |  | 매립지역/연약한 토사지반 해당 유무 | [9 empty] | 유 / 무
|  | 경골목구조 온통 |  |  | 줄기초( ) |  |  | 기초벽 두께 | [5 empty] | 기초 두께 |  | mm |  |  |  | 기초 너비 |  |  | mm
[5 empty] | 기초( ) |  |  | 보강부분 너비 |  |  |  | mm |  |  |  |  | 보강부분 깊이 |  |  |  |  | mm
|  | 중목구조 |  |  | 기둥기초 |  |  | 가로 | [5 empty] | 세로 |  | mm |  |  |  | 깊이 |  |  | mm
15) 비구조요소 |  | 건축비구조요소 | [18 empty] | 공사단계에서 확인이 필요한 비구조요소 기재
기계ㆍ전기 비구조요소
16) 특이사항
「건축법」 제48조 및 같은 법 시행령 제32조에 따라 건축물의 구조안전 및 내진설계 확인서를 제출합니다. 년 월 일 작성자(설계자): (서명 또는 인) 주소: / 연락처:
구조안전 및 내진설계 확인서 (소규모건축물-전통목구조)
1) 공사명
2) 대지위치
3) 규모 | 전체 높이 | m |  |  | 층수 |  |  | 지하 층/지상 층
| 지상 2층 층고 | m |  |  | 연면적 |  |  | m2
| 지상 1층 층고 | m
| 지하층 층고 | m
4) 용도 | 주거 시설 ( ) / 근린생활 시설 ( ) | [6 empty] | *「소규모건축구조 기준」 참조
5) 구조형식 | 가구 형식 | 3량가구 형식 ( ) / 5량가구 형식 ( )
| 지붕 하중 | 보통 4kN/m2 ( ) / 중량 6kN/m2 ( )
6) 적용제한 | 설계 하중 | 바닥 고정하중 초과 유무 |  |  | 유 / 무
|  | 바닥 활하중 초과 유무 |  |  | 유 / 무
|  | 적설하중 초과지역 해당 |  |  | 유 / 무
|  | 풍하중 초과지역 해당 |  |  | 유 / 무
| 구조 계획 | 수직부재 불연속 |  |  | 유 / 무
|  | 1,2층 구조형식 동일성 |  |  | 유 / 무
|  | 처마깊이(수평 투영길이) |  |  | m |  |  | *최대 1.5m 이하
|  | 추녀깊이(수평 투영길이) |  |  | m |  |  | *최대 2.5m 이하
7) 평면계획 | 최대 경간 | 3량가구 영역 ( ) |  |  | 보방향 | m |  | 도리방향 |  | m
|  | 5량가구 영역 ( ) |  |  | 보방향 | m |  | 도리방향 |  | m
8) 구조용목재 | 제재목 ( ) | 수종(군) |  |  |  | 등급
| 집성재 ( ) | 종류 |  |  |  | 등급
9) 구조부재 (대표단면 기준) | 수평부재 (폭 x 춤) | 대량 | mmxmm |  |  | 종보 |  | mmxmm
|  | 주심도리 | mmxmm |  |  | 종도리 |  | mmxmm
|  | 추녀 | mmxmm |  |  | 서까래(장연) |  | mm
| 수직부재 (폭 또는 직경) | 기둥(방형) | mmxmm |  |  | 기둥(원형) |  | mm
10) 횡력 저항요소 | 방향 종류 | X 방향 전단벽 (1층 기준) |  |  |  | Y 방향 전단벽 (1층 기준)
|  | 요구길이 |  | 설계길이 |  | 요구길이 |  |  | 설계길이
| 지진하중 | m |  | m |  | m |  |  | m
| 풍하중 | m |  | m |  | m |  |  | m
| 비고 | * 전단벽은 1층을 기준으로 산정하며, 2층은 1층과 동일하게 적용
11) 기초 | 매립지역/연약한 토사지반 해당 유무 |  |  |  | 유 / 무
| 기초형식/두께 | 기둥하부 | 독립기초( ) / 온통기초( ) |  |  |  |  | 최소두께 |  | mm
|  | 벽체하부 | 줄기초 ( ) / 온통기초( ) |  |  |  |  | 최소두께 |  | mm
12) 비구조요소 | 건축비구조요소 | [5 empty] | 공사단계에서 확인이 필요한 비구조요소 기재
기계ㆍ전기 비구조요소
13) 특이사항
「건축법」 제48조 및 같은 법 시행령 제32조에 따라 건축물의 구조안전 및 내진설계 확인서를 제출합니다. 년 월 일 작성자(설계자): (인) 주소: / 연락처 :
구조안전확인서
공사명
대지위치
건축ㆍ대수선ㆍ 용도변경 및 유지관리 이력 | 최초 허가(신고)일 |  | 년 월 일
| 최초 사용승인일 |  | 년 월 일 경과년수 년
최초 사용승인일 이후 변경이력
| 관리점검 현황 |  | 「건축물관리법」에 따른 점검유형 최근 점검일자 년 월 일
증축ㆍ대수선에 따른 변경내용 | 구분 |  | [ ] 증축 [ ] 대수선
| 변경사유 |  | [ ] 방화 성능개선 [ ] 방수 성능개선 [ ] 단열 성능개선
| 변경사항 |  | [ ] 지붕 [ ] 외벽 마감재료 [ ] 방화문ㆍ방화셔터 [ ] 기타
면적ㆍ위치 등 변경 세부사항
Ⅱ. 구조안전에 관한 확인사항
공통 확인사항 (필수 작성사항) | 일반사항 (변경 전) | 주용도 |  |  |  | 규모 | 연면적 ㎡ 층수(높이) / ( m)
|  | 주구조 |  | [ ] 철근콘크리트조 [ ] 철골조 [ ] 목조 [ ] 조적조
|  | 지붕 |  | 지붕 형태 : [ ] 경사지붕 [ ] 평지붕 지붕 마감재료 : [ ] RC슬래브 [ ] 복합자재 [ ] 금속판 [ ] 유리 [ ] 기와 [ ] 기타( )
| 주요구조부 및 구조내력 변경에 관한 사항 | 주요구조부 변경 : 주요구조부의 변경이 없음을 확인 [ ]
구조내력 변경: 각 구조부재의 구조내력 증가가 5% 이하임을 확인 [ ] * 증설ㆍ해체ㆍ수선ㆍ변경ㆍ증설로 인한 고정하중: 변경면적( ㎡) 하중변경 ( kN/㎡)
증축 확인사항 (해당 시 작성) | 구분 | 변경 전 |  |  | 변경 후 | 허용오차 범위 내인지 여부
| 건폐율 용적률 높이 | % % m |  |  | % % m | 0.5퍼센트 이내(건축면적 5제곱미터를 초과하지 않음) [ ] 1퍼센트 이내(연면적 30제곱미터를 초과하지 않음) [ ] 2퍼센트 이내(1미터를 초과하지 않음) [ ]
대수선 확인사항 (해당 시 작성) | [ ] 방화문 증설ㆍ해체ㆍ수선ㆍ변경 [ 개] [ ] 방화셔터 증설ㆍ해체ㆍ수선ㆍ변경 [ 개] [ ] 건축물 외벽 마감재료 증설ㆍ해체ㆍ수선ㆍ변경 [ ㎡] * 무거운 외벽 마감재료 설치 없음을 확인 [ ]
「건축법」 제48조, 같은 법 시행령 제32조제3항 및 「건축물의 구조기준 등에 관한 규칙」 제58조의2 제1항에 따라 구조안전확인서를 제출합니다.
년 월 일
|  |  | 제출인(건축주 | (서명 또는 인)
|  |  | 확인자: 설계자 | (서명 또는 인)
주소
연락처